# Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. –

# marzec 2024

| Lp. | Wskaźnik | Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody | Woda w sieci miejskiej | NDS | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mętność | 0,1 | 0,3 | 1 | NTU |
|  | Barwa | akceptowalna | akceptowalna | akceptowalna | - |
|  | Zapach/smak | akceptowalny | akceptowalny | akceptowalny | - |
|  | Odczyn (pH ) | 7,8 | 7,7 | 6,5-9,5 | - |
|  | Twardość | 176 | 176 | 60-500 | mg/l |
|  | Przewodność | 388 | 373 | 2500 | μS/cm |
|  | Chlorki | 22,38 | 22,38 | 250 | mg/l |
|  | Jon amonowy | <0,01 | <0,01 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotyny | <0,004 | <0,004 | 0,5 | mg/l |
|  | Azotany | 5,9 | 6,0 | 50 | mg/l |
|  | Utlenialność met. KMnO4 | 0,64 | 0,64 | 5 | mg/l |
|  | Żelazo ogólne | <5 | 7 | 200 | µg/l |
|  | Mangan | <4 | <4 | 50 | µg/l |
|  | Glin | <21 | <21 | 200 | µg/l |
|  | Bakterie grupy coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Bakterie Escherichia coli | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Enterokoki | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Clostridium perfringens ( łącznie z przetrwalnikami) | 0 | 0 | 0 | jtk/100 ml |
|  | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | Bez nieprawidłowych zmian | jtk/ml |

Objaśnienia do tabeli:

- NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

- jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta